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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води и за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

	Обект 
	„Търговски комплекс”

	Цел на заявеното водовземане/реинжектиране

	Водоснабдяване за други цели (климатична инсталация)”

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане/реинжектиране
	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането/ реинжектирането

	Дублетна система тръбни кладенци – един черпателен кладенец (ТК2) и един водопоглъщащ кладенец (ТК3)

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Дублетна система тръбни кладенци – един черпателен кладенец (ТК2) и един водопоглъщащ кладенец (ТК3), които се предвижда да бъде изградени на територията на ПИ с идентификатор 55155.22.250 по КККР на гр. Пазарджик.
55155

	Заявено водно количество за водовземане/реинжектиране
	Q пр.ср.ден.  =  0,63 л/с. (ТК2)
Q макс.  =  3,0 л/с. (ТК2)
S макс.доп. = 0,14 м (ТК2)
Реинжектиран максимален дебит  3,0 л/сек в ТК3
Покачване на водното ниво           0,23м в ТК3                                                           

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на предвидената конструкция на тръбните кладенци;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземане/реинжектиране;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел за реинжектиране във водовземните съоръжения;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;


	
	· Монтиране на термометри за измерване на реинжектираната вода;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
Заплащане на такса реинжектиране, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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