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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

	Обект 
	„Зелени площи, декоративни храсти и дървета”

	Цел на заявеното водовземане 


	Водоснабдяване за други цели 

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане


	BG3G00000NQ054 „Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово”

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането


	Три тръбни кладенеца ТК-87374.538.125; ТК-87374.538.126-1 и ТК ТК-87374.538.126-2

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Три тръбни кладенеца ТК-87374.538.125; ТК-87374.538.126-1 и ТК ТК-87374.538.126-2, които се предвижда да бъде изградени, както следва: ТК-87374.538.125 на територията на ПИ с идентификатор 87374.538.125; ТК-87374.538.126-1 и ТК-87374.538.126-2 на територията на ПИ с идентификатор 87374.538.126 по КККР на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.
87374

	Заявено водно количество за водовземане
	Q пр.ср.ден.= 0,7 л/с.(общо за ТК-87374.538.125; ТК-87374.538.126-1 и ТК-87374.538.126-2)
Q макс.  =  1,2 л/с.(за ТК-87374.538.125)
Q макс.  =  1,2 л/с.(за ТК-87374.538.126-1)

Q макс.  =  1,2 л/с.(за ТК-87374.538.126-2)

S макс.доп. = 5,82 м (за ТК-87374.538.125) 

S макс.доп. = 5,82 м (за ТК-87374.538.126-1) 

S макс.доп. = 5,82 м (за ТК-87374.538.126-2) 



	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 
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