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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520783/25.01.2016 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

	
ОБЕКТ:                
	
„Оранжерия”, „Автомивка“, и „Производствена база“. 

	
Цел на заявеното водовземане .
	Водоснабдяване за други цели и самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане.
	 
BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина”

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането.
	  
Тръбен каладенец с дълбочина 20,00 м.    

	Местност,административно-териториална и 
териториална единица 
за съоръженията .

ЕКАТТЕ
	На територията на поземлени имоти №141008, №.141010 и № 141006, местност „Памуклука“, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.


70010

	Параметри на разрешеното водовземане.
	
От Sмакс. доп.  = 1,34 м.         на Sмакс.доп.    = 0,88 м.



Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив -  4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35, или Централна поща, п.к. 307. 



ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”
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