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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
	Обект 
	с. Дълбоки, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

	Цел на заявеното водовземане 
	Обществено питейно-битово водоснабдяване

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер – Марица Изток”

	Състояние на водното тяло 
	Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло  BG3G000000Q012  „Порови води в  – Кватернер – Марица Изток ” е в добро състояние по количество и лошо по качество по показатели манган и фосфати. 
За водно тяло BG3G000000Q012 е определена  цел за постигане на добро състояние по показатели манган и фосфати към 2027г.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Шест тръбни кладенеца ( ТК1, ТК2, ТК 3, ТК7, ТК8, ТК9). 

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	ТК1, ТК2, ТК3 в поземлен имот с идентификатор 24482.160.30 по КККР на с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора; ТК7 в поземлен имот с идентификатор 24482.162.32 по КККР на с. Дълбоки, община Стара Загора; ТК8 в поземлен имот с идентификатор 24482.162.31 по КККР на с. Дълбоки, община Стара Загора; ТК9 в поземлен имот с идентификатор 24482.162.30 по КККР на с. Дълбоки, община Стара Загора. 

24482

	Параметри на разрешеното водовземане
	Q ср.ден.  =  ТК1 - 2,6 л/сек., ТК2 - 2,6 л/сек., ТК3 - 2,6 л/сек., ТК7 - 1,0 л/сек., ТК8 - 1,0 л/сек., ТК9 - 0,16 л/сек.;
Q год.     =  315 128 м3/год. – общо за 6 бр. ТК;

Q макс.  =  ТК1 - 6,0 л/сек., ТК2 - 6,0 л/сек., ТК3 - 6,0 л/сек., ТК7 - 4,0 л/сек., ТК8 - 4,0 л/сек., ТК9 - 4,00 л/сек.;

Sдоп = ТК1 – 2,20м.; ТК2 – 2,20м.; ТК3 – 2,20м.; ТК7 – 2,80м.; ТК8 – 2,80м.; ТК9 – 2,30м;

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”
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